Experimentos MINT – KOMA – SIEMENS

- Excitaciones: en las mismas condiciones probar cambiar
Condiciones:

| FOVX (mm) | 256 |
| --- | --- |
| FOVY (mm) | 256 |
| Dimensiones | 2D |
| Resolución (mm) | 2x2x10 |
| TE (ms) | 10 |
| TR (ms) | 1000 |

  - GRE

  - SE

  - IR

Evaluar si se prueba para diferentes trayectorias

- Contrastes: misma excitación (SE para obtener T2), cambiar:

  - TE = 10ms. TR=1000ms (Imagen DP)

  - TE = 10ms. TR=150ms (Imagen T1)

  - TE = 60ms. TR=1000ms (Imagen T2)

- Cartesianas: misma excitación, probar con:

  - Submuestreo uniforme

  - Submuestreo aleatorio

  - Alta resolución

  - Baja resolución

  - 2D

  - 3D

  - Multislice

- EPI: misma excitación probar con:

  - Diferente número de shots

  - Submuestreo uniforme

  - Submuestreo aleatorio

  - Alta resolución

  - Baja resolución

  - 2D

  - 3D

  - Multislice

- Radiales: misma excitación probar con:

  - Submuestreo uniforme

  - Submuestreo aleatorio (dejar opción Golden Angle)

  - Alta resolución

  - Baja resolución

  - 2D

  - 3D

  - Multislice

- Espirales: misma excitación probar con:

  - Diferente numero de interleaves

  - Submuestreo uniforme

  - Submuestreo aleatorio

  - Alta resolución

  - Baja resolución

  - 2D

  - 3D

  - Multislice

- Mapa T1:

  - Diferente numero de TIs

  - T1 inicial guess

  - Espacio entre tiempos de inversión

  - Fit

- Mapa T2

  - Diferente numero de TEs

  - T2 inicial guess

  - Espacio entre tiempos de eco

  - Fit

- MapaT2*

  - Diferente numero de TEs

  - T2 inicial guess

  - Espacio entre tiempos de eco

  - Fit